|  | Universidad Politécnica de Madrid ETSI de Telecomunicación Departamento de Ingeniería Electrónica |  |
| --- | --- | --- |

Circuitos Electrónicos (CELT)

Plantilla de la memoria

Curso 2023-2024

Termómetro digital

| Alumno/a 2 | Carlos Navarro Juan |
| --- | --- |
| Turno | MT15 |

MÓDULO1: El sensor de temperatura LM35

- Adjunte una captura de pantalla del osciloscopio donde se lea la tensión medida correspondiente a la temperatura de la sala. (También puede emplear las herramientas de medida de tensión del osciloscopio. En el menú “Measure” puede hacer que aparezca el valor medio (Vm) de la tensión en la pantalla del osciloscopio).

- Adjunte una captura de pantalla del osciloscopio donde se lea la tensión máxima obtenida una vez calentado el sensor con los dedos.

Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

MÓDULO 2: Filtro paso bajo

- Detalle el cálculo de la función de transferencia del filtro paso bajo.

H(jf)=v+vs=1(1+jffp) se sustituye para el caso que debe cumplir de fp=fc=10 Hz

En este caso al ser un filtro paso bajo la función de transferencia será H(jω)=R+1jωC→ 1jωRC+1

- Detalle el cálculo de los valores R y C.

Se sustituye para el caso que debe cumplir de fp=fc=10 Hz se sustituye en la función de transferencia y se aproxima a los siguientes valores que son los que se aplican al circuito(Se debe tener en cuenta que la resistencia y condensador se han aproximado de acuerdo a lo que hay en el mercado)

Los valores calculados son 15 kilohmios y 330 nanofaradios

- Dibuje los diagramas asintóticos de Bode en módulo y fase del filtro empleando las plantillas de las páginas siguientes. Indique la frecuencia del polo, la pendiente de la atenuación, el máximo valor de la ganancia y la pendiente de la fase.

- Rellene la tabla para la caracterización del filtro e inclúyala.

(siguiente hoja)

- Superponga los puntos de las medidas sobre el diagrama asintótico de Bode de modo que se vean las gráficas de función de transferencia de ganancia y fase

- Indique el valor de la frecuencia de corte (fc) medida con precisión.

Valor de la frecuencia de corte(fc) 9,19Hz

- Incluya una captura de pantalla del osciloscopio donde se aprecie la señal a la salida del filtro paso bajo  (punto v+) en el canal 1 y a la entrada (punto vs) en el canal 2 cuando éste se encuentra alimentado con la frecuencia de corte exacta.

Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

Tabla para la medida del filtro paso bajo

| Frecuencia (Hz) | Entrada (Vpp) | Salida (Vpp) | Ganancia | Ganancia (dB) | ΔT (s) | Fase (º) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 10.8 |
| 5 | 1 | 0.98 | 0.98 | -0.174 | 0.012 | 21.6 |
| 7 | 1 | 0.96 | 0.96 | -0.354 | 0.0124 | 31.2 |
| 8 | 1 | 0.93 | 0.93 | -0.630 | 0.013 | 37.44 |
| 9 | 1 | 0.84 | 0.84 | -1.514 | 0.0136 | 44.064 |
| 10 | 1 | 0.8 | 0.8 | -1.938 | 0.014 | 50.4 |
| 11 | 1 | 0.76 | 0.76 | -2.38 | 0.0124 | 49.1 |
| 12 | 1 | 0.7 | 0.7 | -3.08 | 0.0116 | 50.1 |
| 13 | 1 | 0.65 | 0.65 | -3.74 | 0.0108 | 50.5 |
| 14 | 1 | 0.62 | 0.62 | -4.16 | 0.010 | 50.4 |
| 15 | 1 | 0.6 | 0.6 | -4.44 | 0.0096 | 51.8 |
| 17 | 1 | 0.54 | 0.54 | -5.34 | 0.00925 | 56.61 |
| 20 | 1 | 0.45 | 0.45 | -6.92 | 0.009 | 64.8 |
| 30 | 1 | 0.36 | 0.36 | -8.88 | 0.0071 | 76.68 |
| 50 | 1 | 0.22 | 0.22 | -13.36 | 0.0045 | 81 |
| 70 | 1 | 0.15 | 0.15 | -16.48 | 0.0034 | 85.68 |
| 100 | 1 | 0.11 | 0.11 | -19.1 | 0.0024 | 86.4 |
| 200 | 1 | 0.05 | 0.05 | -26 | 0.00116 | 83.52 |
| 300 | 1 | 0.033 | 0.033 | -29.6 | 0.00084 | 90.72 |
| 500 | 1 | 0.02 | 0.02 | -33.97 | 0.0004 | 72 |
| 700 | 1 | 0.015 | 0.015 | -36.47 | 0.00034 | 85.68 |
| 1.000 | 1 | 0.01 | 0.01 | -40 | 0.00028 | 100.8 |

| Frecuencia de corte(fc) exacta medida | 9.19 |
| --- | --- |

DIAGRAMAS ASINTÓTICOS DE BODE Y MEDIDAS, FILTRO PASO BAJO

Máximo valor de ganancia 0dB

Pendiente de la atenuación es de -20dB/octava

Frecuencia del polo es de 10Hz

Frecuencia del polo es de 10Hz

Pendiente de fase es de -45º/octava

MÓDULO 3: Amplificador

- Detalle el cálculo de las resistencias R1 y R2.

VaV+=1+R2+potR1→8=1+R2R11 12=1+R2+10R1→se sustituye la ganancia entre 8 y 12 y el valor del potenciometro

Resolviendo el valor de las resistencias se obtiene R1=2500Ω R2=17500Ω

- Incluya una captura de pantalla del osciloscopio donde se aprecie sólo la señal a la entrada del amplificador con la escala de 50 mV/div(Puede emplear las herramientas de medida de tensión del osciloscopio. En el menú “Measure” puede hacer que aparezca el valor medio de la tensión en la pantalla del osciloscopio).

- Incluya una captura de pantalla del osciloscopio donde se aprecie sólo la señal a la salida del amplificador con la escala de 500 mV/div (Puede emplear las herramientas de medida de tensión del osciloscopio. En el menú “Measure” puede hacer que aparezca el valor medio de la tensión en la pantalla del osciloscopio).

Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

MÓDULO 4: Convertidor analógico-digital MCP3201

- Incluya una fotografía del circuito conectado a la FPGA donde se vean las conexiones y se lea la temperatura ambiente indicada en los displays.

- A continuación, caliente el sensor con los dedos e incluya otra fotografía donde se vean las conexiones y se lea la temperatura en los displays.

MÓDULO 5: Módulo de visualización

- Explique razonadamente la elección de los valores para los bits “XXXX” en la entrada E0 del registro.

Con respecto a la entrada del registro E0 a la salida queremos que aparezca fija la letra C, por lo que ponemos el valor 1100 que es la equivalencia de C (hexadecimal) en binario.

- Detalle el código VHDL de los cuatro módulos (registro.vhd, MUX4x4.vhd, refresco.vhd, visualizacion.vhd)debidamente comentado. Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.

Registro.vhd:

process (CLK)
    begin
      if (CLK'event and CLK='1') then   -- con cada flanco activo
            if (ENABLE = '1') then
            QS0 <= E0;
            QS1 <= E1;
            QS2 <= E2;
            QS3 <= E3;
            end if;
            -- Realizar el proceso de captura

        end if;
  end process;

     Q0 <= QS0;
     Q1 <= QS1;
     Q2 <= QS2;
     Q3 <= QS3;

En la primera parte hacemos un if para que solo ejecute el código cuando la señal de reloj esté en el flanco de subida. Además, añadimos como condición que el ENABLE esté activo. Si las dos condiciones anteriores se dan entonces los valores que teníamos en la entrada se almacenan asignándolos a las señales QSX. Luego fuera de los ifs asignamos las señales QSX a las salidas para que aunque las entradas cambien solo varíen las salidas cuando se cumplan las situaciones anteriores.

MUX4x4.vhdl:

with S select Y <=
 E0 when "00",
 E1 when "01",
 E2 when "10",
 E3 when "11",
 '0' when others;

En este caso, con el recurso with select, hacemos que Y sea una de las entradas dependiendo del valor de S de dos bits.

Refresco.vhdl:

process (CLK)
    begin
     if (CLK'event and CLK='1') then

 QS<=QS+1;


        -- Parte secuencial, completar.

     end if;
     end process;

 -- Parte combinacional
 S<=STD_LOGIC_VECTOR (QS);
AN<="0111" when QS="00" else
 "1011" when QS="01" else
 "1101" when QS="10" else
 "1110" when QS="11";
 DP <= '1' when QS="01" else
 '0';
 -- Completar cableado de:

 -- S
 -- AN
 -- DP

Primero hacemos que la señal incremente 1 en cada flanco de subida de la señal de reloj, después asignamos QS a S. AN activa cada uno de los displays, que se activarán según la señal QS. DP se trata del display del punto decimal que en este caso solo lo queremos activo cuando se activa el segundo display por la izquierda es decir cuando QS=01.AN se utiliza para seleccionar cada uno de los 4 displays de siete segmentos dependiendo del valor que tenga QS. Según donde este situado el 0 en la señal AN se utiliza un display u otro.

Visualización.vhdl:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity visualizacion is

Port ( ENABLE : in STD_LOGIC;                         -- Entrada de ENABLE

DECENAS : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- Entrada decenas

UNIDADES : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- Entrada unidades

DECIMAS : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- Entrada dcimas

CLK     : in  STD_LOGIC;                   -- Entrada de reloj

SEG7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);      -- Salida para los displays

DP   : out STD_LOGIC;                       -- Salida punto decimal

AN   : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin individual

end visualizacion;

architecture a_visualizacion of visualizacion is

-- COMPONENTES

component decodBCDa7s

Port ( BCD : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

SEGMENTOS : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6));

end component;

--   Definir otros componentes necesarios

component registro is

Port ( CLK     : in   STD_LOGIC;                       -- entrada de reloj

ENABLE  : in   STD_LOGIC;                       -- enable

E0      : in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- entrada E0

E1      : in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- entrada E1

E2      : in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- entrada E2

E3      : in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- entrada E3

Q0      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- salida Q0

Q1      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- salida Q1

Q2      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- salida Q2

Q3      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));  -- salida Q3

end component;

component MUX4x4 is

Port ( E0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 0

E1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 1

E2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 2

E3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 3

S : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  -- Seal de control

Y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Salida

end component;

component refresco is

Port ( CLK : in  STD_LOGIC;                  -- reloj de refresco

S : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);   -- Control para el mux

DP : out STD_LOGIC;                       -- Control del punto decimal

AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays individuales

end component;

-- SEALES

--   Definir posibles seales necesarias

signal qe3,qe2,qe1,qe0,y: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- creamos las seales  qe que unen las salidas 'Q' del registro con las entradas 'E' del multiplexor e 'y' que une la salida 'Y' y la entrada del decodificador

signal s: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);						-- creamos la seal 's' que une la salida de refresco y la seal de entrada de control del multiplexor

begin

-- esta parte es el cableado de todos los componentes

U1 : decodBCDa7s port map (y,SEG7); -- establecemos a la entrada la seal 'y' y la salida a la salida de visualizacion 'SEG7'.

U2: registro port map(CLK,ENABLE,DECENAS,UNIDADES,DECIMAS,"1100",qe3,qe2,qe1,qe0); -- establecemos a las entradas las seales de entrada 'CLK','ENABLE','DECENAS','UNIDADES','DECIMAS', a la entrada 'E3' la letra C y a las salidas las seales 'qe'.

U3: mux4x4 port map(qe3,qe2,qe1,qe0,s,y); -- asignamos a las entradas las seales 'qe' y las salidas 's' e 'y'

U4: refresco port map(CLK,s,DP,AN); -- asignamos a la entrada la seal de entrada 'CLK' y la seal 's' y a la salida las entradas de salida 'DP' y 'AN'

end a_visualizacion;

Este módulo consiste en juntar todos los módulos anteriores, por lo que hay que establecer cuales van a ser los componentes antes del begin y luego indicamos cuales son las salidas y las entradas utilizando en algunos casos señales.

MODULO 6: Divisor del reloj

- Detalle el cálculo de la constante XXXX.

El valor XXXX lo hemos calculado dividiendo la frecuencia de la señal de entrada entre la de salida y dividiendo entre dos que es la distancia entre el flanco de suida y el de bajada. Dando lugar al valor 25000-1 para poder tener una frecuencia de 1000Hz.

- Detalle el código VHDL debidamente comentado. Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.

----------------------------------------------------------------------------------

--

-- Divisor de la frecuencia del reloj a 1 KHz.

--

----------------------------------------------------------------------------------

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity div_reloj is

Port ( CLK_50MHz : in  STD_LOGIC;       -- Entrada reloj de la FPGA 50 MHz

CLK       : out  STD_LOGIC);     -- Salida reloj a 1 KHz

end div_reloj;

architecture a_div_reloj of div_reloj is

signal contador : unsigned (31 downto 0);

signal frec_div : STD_LOGIC;

begin

process(CLK_50MHz)

begin

if (CLK_50MHz'event and CLK_50MHz='1') then

contador<=contador+1;

if (contador=25000-1) then          -- semiperiodo de 500 us

contador<=(others=>'0');

frec_div<=not frec_div;

end if;

end if;

end process;

CLK<=frec_div;

end a_div_reloj;

EXPLICACIÓN:

Este programa tiene una señal de entrada CLK_50 y una señal de salida CLK y lo que se intenta es cambiar la frecuencia de la señal de entrada a una frecuencia de 1000Hz. En el código se crean señales internas como son contandor y frec_div. Se inicia el proceso CLK_50MHz donde Podemos encontrar un if que lo que hace es activarse en el flanco de subida para después incrementar el contador cuando se llegue a 25000-1 se pone el contandor a cero y se invierte la salida, por último a la señal de CLK se le pasa la señal interna frec_div. Con esto se consigue cambiar la frecuencia a la señal de entrada.

- Incluya la captura de pantalla del osciloscopio donde pueda observarse la señal de reloj de 1 kHz con niveles de 0 y 5V.

Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

MÓDULO 7: Autómata de control

- Detalle el código VHDL debidamente comentado .Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity aut_control is

Port ( CLK        : in  STD_LOGIC;                         -- reloj del sistema

SPI_DATA   : in  STD_LOGIC;                         -- entrada de datos del puerto SPI

SPI_CLK    : out  STD_LOGIC;                        -- Salida de reloj del puerto SPI

SPI_CS     : out  STD_LOGIC;                        -- Chip Select del puerto SPI

FIN_CONV   : out  STD_LOGIC;                        -- Fin de conversin A/D

DATOS_ADC  : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));  -- Dato ledo del ADC

end aut_control;

architecture a_aut_control  of aut_control is

type STATE_TYPE is (ESPERA_1S,ACTIVAR_CS,CLK1,CLK0,DESACT_CS); -- indicamos los diferentes estados que puede tener el autmata

signal ST : STATE_TYPE := ESPERA_1S;									-- seal de tipo 'STATE_TYPE' con valor inicial 'ESPERA_1S'

signal cont : unsigned (15 downto 0):=(others=>'0');				-- seal que utilizamos a modo de contador

signal data : unsigned (15 downto 0):=(others=>'0');				-- seal que posteriormente se asignarar a la salida 'DATOS_ADC'

begin

process (CLK)																	-- iniciamos el proceso de 'CLK'

begin

if (CLK'event and CLK='1') then	-- En cada flanco de subida del reloj

case ST is								-- sentencia case, es decir que ejecuta el cdigo en funcin de lo que valga 'ST'

when ACTIVAR_CS =>								-- cuando 'ST' vale 'ACTIVAR_ST'

cont<=(others=>'0');							-- ponemos el contador a 0

ST<=CLK0;										-- 'ST' pasa a ser 'CLK0'

when CLK0 =>										-- cuando 'ST' sea 'CLK0'

data <= data(14 downto 0) & SPI_DATA;	-- concatenamos los primeros 15 valores de 'data' con 'SPI_DATA' para que los valores de 'SPI_DATA' vaya desplazandose a la izquierda

cont <= cont+1;								-- sumamos 1 al contador

ST<=CLK1;										-- 'ST' pasa a ser 'CLK1'

when CLK1 =>  										-- cuando 'ST' sea 'CLK1'

if cont = 15 then							-- si el contador es igual a 15

ST <= DESACT_CS;				-- ST pasa a ser 'DESACT_CS'

else												-- en otro caso

ST <=CLK0;     				-- 'ST' vuelve a ser 'CLK0'

end if;		       							-- fin del if

when DESACT_CS =>									-- cuando 'ST' vale 'DESACT_CS'

cont <=(others=>'0');						-- se reinicia el contador

ST <= ESPERA_1S;								-- 'ST' pasa a ser 'ESPERA_1S'

when ESPERA_1S =>									-- cuando 'ST' sea 'ESPERA_1S'

cont <= cont + 1;							-- se suma 1 al contador

data <= (others=>'0');					-- 'data' se reinicia

if cont = 1000 then							-- si el contador es igual a 1000, es decir que tienen que ocurrir 1000 flancos de subida de reloj para que pase a 'ACTIVAR_CS'

ST <= ACTIVAR_CS;				-- 'ST' pasa a ser 'ACTIVAR_CS'

else												-- en otro caso

ST <=ESPERA_1S;     			-- 'ST' sigue siendo 'ESPERA_1S'

end if;											-- fin del if

end case;		-- fin del case

end if;			-- fin del if

end process; 	-- fin del proceso

-- PARTE COMBINACIONAL (CABLEADO DE LAS SALIDAS)

SPI_CS<='1' when  (ST=ESPERA_1S or ST=DESACT_CS)  else '0';	-- 'SPI_CS' estar activo a nivel alto si 'ST' es igual a 'ESPERA_1S' o a 'DESACT_CS'

DATOS_ADC<=std_logic_vector(data) ;									-- asignamos a la salida 'DATOS_ADC' la seal 'data' en formato 'STD_LOGIC_VECTOR'

FIN_CONV<='1' when ST = DESACT_CS else '0';						-- 'FIN_CONV' ser '1' cuando 'ST' sea 'DESACT_CS'

SPI_CLK<= '1' when (ST = CLK1 or ST=DESACT_CS) else '0';		-- 'SPI_CLK' ser '1' cuando 'ST' sea 'CLK1' o 'DESACT_CS'

end a_aut_control;

EXPLICACIÓN:

El Código anterior diseña un automata que controla la lectura de datos desde un ADC, en este caso se utiliza un diseño de máquina de estados finitos (en los comentarios del Código se indica de manera más precisa que hace cada cosa)

- Incluya una captura de pantalla de la simulación donde pueda verse con precisión el tiempo entre 995 y 1035 ms y donde puedan apreciarse las transiciones de las señales de salida. Coloque dos cursores de tiempo: uno en el flanco de bajada de la salida SPI_CS y otro en el flanco de subida de la salida SPI_CS.

Tenga en cuenta que debido al fondo negro de la pantalla del simulador es difícil que se vean las señales adecuadamente. Se recomienda utilizar la herramienta de recorte de Word y ampliar convenientemente la captura de pantalla para resaltar las regiones importantes.

La siguiente figura es un ejemplo de cómo se deben entregar las gráficas de simulación.

Ejemplo de gráfica de simulación con las lecturas visibles

Intente realizar la memoria de forma creativa, puede emplear diferentes colores para las diferentes señales y varios indicadores de tiempo. El objetivo es conseguir gráficas donde se aprecien con detalle los instantes temporales que se indican en cada señal.

MÓDULO 8: ADC a TEMP

- Razone el valor elegido para la constante FILTRO.

- Detalle el código VHDL debidamente comentado.Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ADC_a_TEMP is

Port ( DATOS_ADC : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); -- Datos del convertidor A/D

TEMP      : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));   -- Salida temperatura en punto fijo con 6 bits decimales

end ADC_a_TEMP;

architecture a_ADC_a_TEMP of ADC_a_TEMP is

constant FILTRO  : unsigned (15 downto 0):= "0000111111111000"; -- creamos una constante llamada FILTRO para filtrar la seal de entrada datos

signal datos     : unsigned (15 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos ledos del conversor y filtrados

signal datosx32  : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos multiplicados por 32

signal datosx16  : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos multiplicados por 16

signal datosx2   : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos multiplicados por 2

signal datosx50  : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos multiplicados por 50

signal datosaux : unsigned(31 downto 0):=(others=>'0');

begin

datos<= unsigned(DATOS_ADC)  and FILTRO;  -- datos de entrada filtrados

-- Para pasar a C se trata de multiplicar por 50 y dividir entre 4096

-- Para multiplicar datos*50, hacemos: datos*32+datos*16+datos*2

datosaux <= "0000000000000000"&datos;	-- hacemos que datos sea de 32 bits en vez de 16

datosx32 <= datosaux sll 5;				-- desplazamos la seal a la izquierda 5 posiciones, lo que equivale a multiplicar por 32(2^5)

datosx16 <= datosaux sll 4;				-- desplazamos la seal a la izquierda 4 posiciones, lo que equivale a multiplicar por 16(2^4)

datosx2  <= datosaux sll 1;				-- desplazamos la seal a la izquierda 1 posicin, lo que equivale a multiplicar por 2(2^1)

datosx50<= (datosx32 + datosx16 + datosx2);	-- sumamos todas las multiplicaciones

-- Ahora tomamos los bits correspondientes a 10 enteros y 6 decimales

TEMP <= STD_LOGIC_VECTOR(datosx50(21 downto 6));

end a_ADC_a_TEMP;

EXPLICACIÓN:

En este caso se diseña un sistema que lo hace es pasar los datos del ADC a la señal de   salida TEMP(En los comentarios del código se indica cada proceso y lo que hace cada señal)

- Adjunte 4 capturas de pantalla de la simulación donde puedan apreciarse los tiempos y valores indicados en la tabla.

MODULO 9: TEMP a BCD

1.Detalle el código VHDL debidamente comentado.Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity TEMP_a_BCD is

Port ( TEMP     : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);  -- Temperatura con 6 bits decimales

DECENAS  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- Decenas en BCD

UNIDADES : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- Unidades en BCD

DECIMAS  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Dcimas en BCD

end TEMP_a_BCD;

architecture a_TEMP_a_BCD of TEMP_a_BCD is

signal ENT : unsigned (9 downto 0):="0000000000";  -- Parte entera de la temperatura

signal DEC : unsigned (5 downto 0):="000000";     -- Parte decimal de la temperatura

signal s_unid : unsigned (9 downto 0):="0000000000";        -- unidades de la temperatura

begin

-- Separamos parte entera y parte decimal

ENT<= unsigned(TEMP(15 downto 6));	-- asignamos a ENT la parte entera de TEMP

DEC<= unsigned(TEMP(5 downto 0));	-- asignamos a DEC la parte decimal de DEC

-- Las decenas se determinan en funcin del intervalo de valores donde se

-- encuentre la temperatura tal y como indica la tabla utilizando el recurso when else

DECENAS<= "1001" when ENT >=90 else

"1000" when ENT >=80 else

"0111" when ENT >=70 else

"0110" when ENT >=60 else

"0101" when ENT >=50 else

"0100" when ENT >=40 else

"0011" when ENT >=30 else

"0010" when ENT >=20 else

"0001" when ENT >=10 else

"0000";

-- La seal s_unid se determinan restando las decenas al valor de la temperatura tal y como indica la tabla utilizando el recurso when else

s_unid<= ENT - 90 when ENT >=90 else

ENT - 80 when ENT >=80 else

ENT - 70 when ENT >=70 else

ENT - 60 when ENT >=60 else

ENT - 50 when ENT >=50 else

ENT - 40 when ENT >=40 else

ENT - 30 when ENT >=30 else

ENT - 20 when ENT >=20 else

ENT - 10 when ENT >=10 else

ENT;

-- Para la parte decimal vemos cul es la dcima (entre 10 valores de 0 a 9)

-- segn el valor binario de 6 bits entre 0 y 64 utilizando sentencias when else

DECIMAS<="0000" when DEC <6 else

"0001" when DEC <12 else

"0010" when DEC <18 else

"0011" when DEC <24 else

"0100" when DEC <30 else

"0101" when DEC <36 else

"0110" when DEC <42 else

"0111" when DEC <48 else

"1000" when DEC <54 else

"1001";

UNIDADES<= STD_LOGIC_VECTOR(s_unid(3 downto 0));-- Las unidades son los bits menos significativos de s_unid

end a_TEMP_a_BCD;

EXPLICACIÓN:

En este caso, lo que se hace es pasar el valor de la temperatura de 6 bits decimales a códigos BCD (En los comentarios del código se indica que hace cada señal)

2.Adjunte 4 capturas de pantalla de la simulación donde puedan apreciarse los tiempos y valores indicados en la tabla.

MÓDULO10: Circuito digital completo

1.Detalle el código VHDL debidamente comentado.Los comentarios son muy importantes. No se evalúa el código si no está comentado.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity termometro is

Port ( CLK_50MHz : in  STD_LOGIC;               -- Reloj del sistema

SPI_DATA : in  STD_LOGIC;                -- Entrada de datos del puerto SPI

SPI_CLK : out  STD_LOGIC;                -- Salida de reloj del puerto SPI

SPI_CS : out  STD_LOGIC;                 -- Salida chip select del puerto SPI

AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Salida de seleccin de los displays

SEG7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);   -- Salida para los segmentos de los displays

DP : out  STD_LOGIC);                    -- Salida para el punto decimal de los displays

end termometro;

architecture a_termometro of termometro is

-- SE ESTABLECEN LOS COMPONENTES DE TERMOMETRO

component div_reloj is

Port ( CLK_50MHz : in  STD_LOGIC;       -- Entrada reloj de la FPGA 50 MHz

CLK       : out  STD_LOGIC);     -- Salida reloj a 1 KHz

end component;

component visualizacion is

Port ( ENABLE : in STD_LOGIC;                         -- Entrada de ENABLE

DECENAS : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- Entrada decenas

UNIDADES : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- Entrada unidades

DECIMAS : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);   -- Entrada dcimas

CLK     : in  STD_LOGIC;                   -- Entrada de reloj

SEG7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);      -- Salida para los displays

DP   : out STD_LOGIC;                       -- Salida punto decimal

AN   : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin individual

end component;

component ADC_a_TEMP is

Port ( DATOS_ADC : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);     -- Datos del convertidor A/D

TEMP      : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));   -- Salida temperatura en punto fijo con 6 bits decimales

end component;

component TEMP_a_BCD is

Port ( TEMP     : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);  -- Temperatura con 6 bits decimales

DECENAS  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- Decenas en BCD

UNIDADES : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- Unidades en BCD

DECIMAS  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Dcimas en BCD

end component;

component aut_control is

Port ( CLK        : in  STD_LOGIC;                         -- reloj del sistema

SPI_DATA   : in  STD_LOGIC;                         -- entrada de datos del puerto SPI

SPI_CLK    : out  STD_LOGIC;                        -- Salida de reloj del puerto SPI

SPI_CS     : out  STD_LOGIC;                        -- Chip Select del puerto SPI

FIN_CONV   : out  STD_LOGIC;                        -- Fin de conversin A/D

DATOS_ADC  : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));  -- Dato ledo del ADC

end component;

-- POSIBLES SEALES NECESARIAS

signal CLK,enable : STD_LOGIC;								-- seales de 1 bit CLK, salida del div_reloj y entrada en  visualizacin y aut_control y enable, salida del autmata de control y entrada de visualizacin

signal dece,ud,deci : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);	-- seales de 4 bits

signal datos,temp : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

begin

U1 : div_reloj port map (CLK_50MHz, CLK);

U2: visualizacion port map (enable,dece,ud,deci,CLK,SEG7,DP,AN);

U3: ADC_a_TEMP port map (datos,temp);

U4: TEMP_A_BCD	port map (temp,dece,ud,deci);

U5: aut_control port map (CLK,SPI_DATA,SPI_CLK,SPI_CS,enable,datos);

end a_termometro;

EXPLICACIÓN:

Este módulo lo que hace es unir los anteriores para crear el termómetro digital, en los comentarios del código se indica que hace cada señal.

2.Adjunte una fotografía del circuito conectado a la FPGA y donde se lea correctamente la temperatura ambiente.

3.A continuación caliente el sensor con los dedos y adjunte otra fotografía donde se veael circuito conectado a la FPGA y se lea correctamente la temperatura.

4.Incluya el código del archivo de asociaciones empleado para la síntesis.

# Reloj principal del sistema
NET "CLK_50MHz" LOC = "M6"; # Señal de reloj del sistema de 50 MHz

# Conexiones de los DISPLAYS
NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # señal = CA
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Señal = CB
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Señal = CC
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Señal = CD
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Señal = CE
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Señal = CF
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Señal = CG
NET "DP" LOC = "N13"; # Punto decimal

# Señales de activación de los displays
NET "AN<0>" LOC = "F12"; # Activación del display 0 = AN0
NET "AN<1>" LOC = "J12"; # Activación del display 1 = AN1
NET "AN<2>" LOC = "M13"; # Activación del display 2 = AN2
NET "AN<3>" LOC = "K14"; # Activación del display 3 = AN3

#Entradas y salidas
NET "SPI_DATA" LOC="B2"; # Entrada de datos
NET "SPI_CS" LOC="A9";  # Salida de Chip Select
NET "SPI_CLK" LOC="A10";   # Salida de reloj